九江萍钢钢铁有限公司

泡沫消防车招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2020-SB001

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：泡沫消防车。

（二）技术要求：排放标准:国Ⅴ及以上标准;泡沫罐容量:≥2000 L;泵流量:≥60 L/S;泵压力:≥1.0 Mpa;炮流量:≥48 L/S;炮射程:≥60 m（水）,≥55 m（泡沫）;炮压力:≥1.0 Mpa;泡沫罐为304不锈钢材质,随车附带必备消防器材（见附件）,整车消防性能符合GB7956-2014标准要求。

（三）招标数量：1辆。

（四）计划招标时间：2020年2月3日（暂定,具体时间以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2020年2月1日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后30天内。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.开户许可证复印件。

5.投标单位开票信息。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金30000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、结算付款方式

结算付款方式：投标单位开具13%货物增值税专用发票，招标单位收到发票经财务结算入账后60天付款，按6个月银行承兑汇票支付结算金额的90%;剩余10%作为合同质保金，质保期满双方无异议后支付。招标单位支付低于6个月承兑汇票或现金，按招标单位财务每月公布的贴息利率收取投标单位资金占用费；招标单位开具发票，资金占用费在投标单位货款中扣除。

六、招标单位信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：李工18870215478。

（四）审计监察部监督电话：李工18870210166；电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2020年1月21日

附件

器材配备表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
| 2 |  | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺纹式 |
| 3 |  | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 4 |  | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
| 5 |  | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压；内扣式 |
| 6 |  | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压；内扣式 |
| 7 |  | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
| 8 |  | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 |  |
| 9 |  | 水带挂钩 |  | 4 | 件 |  |
| 10 |  | 地上消火栓扳手 | QT-DS1；长400 | 1 | 件 |  |
| 11 |  | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 |  |
| 12 |  | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 |  |
| 13 |  | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
| 14 |  | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
| 15 |  | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 |  |
| 16 |  | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 |  |
| 17 |  | 消防桶 |  | 1 | 个 |  |
| 18 |  | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 |  |
| 19 |  | 消防腰斧 | 长390 ；GF-285 | 1 | 件 |  |
| 20 |  | 橡皮锤 |  | 1 | 件 |  |
| 21 |  | 可充电式手提照明灯 |  | 1 | 件 |  |
| 22 |  | 自动充电装置 | 24V | 1 | 套 |  |
| 23 |  | 空气呼吸器 | 成员人数 | 2 | 套 |  |
| 24 |  | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 |  |
| 25 |  | 伸缩拉梯 |  | 1 | 副 |  |
| 26 |  | 手台泵 |  | 1 | 台 |  |
| 27 |  | 破拆工具 |  | 1 | 套 |  |