九江萍钢钢铁有限公司

灯具项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2020-XWJ003

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：灯具。

（二）技术要求：详见招标明细表。

（三）招标物资参考数量

| 序号 | 货物名称 | 规格或图号 | 单位 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯 | 150W | 套 | 200 |
| 2 | LED泛光灯 | 50W | 套 | 50 |
| 3 | LED泛光灯 | 100W | 套 | 100 |
| 4 | LED泛光灯 | 150W | 套 | 80 |
| 5 | LED泛光灯 | 200W | 套 | 400 |
| 6 | LED投光灯 | 50W | 套 | 150 |
| 7 | LED投光灯 | 75W | 套 | 30 |
| 8 | LED投光灯 | 100W | 套 | 350 |
| 9 | LED投光灯 | 150W | 套 | 400 |
| 10 | LED投光灯 | 200W | 套 | 460 |
| 11 | LED投光灯 | 400W | 套 | 250 |
| 12 | LED防爆平台灯 | 40W | 套 | 10 |
| 13 | 防爆平台灯 | 150W | 套 | 10 |
| 14 | LED防爆泛光灯 | 100W | 套 | 100 |
| 15 | LED防爆泛光灯 | 120W | 套 | 180 |
| 16 | LED防爆泛光灯 | 180W | 套 | 20 |
| 17 | 防爆泛光灯 | 400W | 套 | 130 |
| 18 | LED防爆投光灯 | 60W | 套 | 50 |
| 19 | LED防爆投光灯 | 100W | 套 | 160 |
| 20 | LED防爆投光灯 | 120W | 套 | 160 |
| 21 | 防爆投光灯 | 150W | 套 | 30 |
| 22 | 防爆投光灯 | 400W | 套 | 130 |
| 23 | 防震型投光灯 | 400W | 套 | 120 |
| 24 | 防震型投光灯 | 1000W | 套 | 202 |
| 25 | 消防应急灯 | BXW | 套 | 600 |
| 26 | 手电筒 | JW7622 | 只 | 30 |
| 27 | 手电筒 | JW7101 | 只 | 100 |
| 28 | 头灯 | IW5130 | 只 | 100 |
| 29 | 移动工作灯 | JW7400 | 只 | 70 |
| 30 | 移动工作灯 | JW7101 | 只 | 30 |
| 31 | LED节能平板灯 | 38W | 盏 | 16 |
| 32 | LED平台灯 | 50W | 套 | 50 |
| 33 | LED低顶灯 | 50W | 套 | 50 |
| 34 | LED方灯 | 4寸8珠 24V40W，PC面罩+加厚铝壳 | 只 | 124 |
| 35 | 金属卤化物灯泡 | 1000W | 只 | 175 |
| 36 | LED塔吊灯 | 1000W | 件 | 40 |
| 37 | 碘钨灯管 | 1000W | 支 | 1400 |
| 38 | 碘钨灯架 | 1000W | 套 | 100 |
| 39 | 手持工作灯 | 100W | 只 | 1200 |
| 40 | 安全指示灯 | D型 | 只 | 100 |
| 41 | LED灯泡 | E27 5W | 只 | 360 |
| 42 | LED灯管灯架 | T8 1.2m,1*18W,带可拆卸灯管 | 件 | 720 |
| 43 | LED灯管灯架 | T8 0.6m,1*9W,带可拆卸灯管 | 件 | 360 |
| 44 | LED光源模组 | 12W | 只 | 300 |
| 45 | 圆形吸顶灯 | Φ300 LED,18W,220VAC | 套 | 120 |

（四）计划招标时间：2020年4月30日。

（五）报名截止时间：2020年3月18日。

（六）中标后合同签订完成期限：一个月。

二、资质要求：公司具有独立法人资格

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，开户许可证复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息（上述资料需加盖报名单位公章）。

5.承担过类似项目的业绩及证明材料壹份或壹份以上。

6.须具备生产许可相关证书、防爆灯必须具备防爆证（可提供第三方的）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金3万元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：邓工18870211583。

（四）审计监察部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2020年3月11日

附件

| 序号 | 货物名称 | 规格或图号 | 单位 | 数量 | 质保期 | 功能 | 外壳材质 | 防护等级 | 光源 | 防爆等级 | 防腐等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯 | 150W | 套 | 200 | 光源3年/除光源其他5年 | 3500-4000色度 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 2 | LED泛光灯 | 50W | 套 | 50 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 3 | LED泛光灯 | 100W | 套 | 100 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 4 | LED泛光灯 | 150W | 套 | 80 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 5 | LED泛光灯 | 200W | 套 | 400 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 6 | LED投光灯 | 50W | 套 | 150 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 7 | LED投光灯 | 75W | 套 | 30 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 8 | LED投光灯 | 100W | 套 | 350 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 9 | LED投光灯 | 150W | 套 | 400 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 10 | LED投光灯 | 200W | 套 | 460 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 11 | LED投光灯 | 400W | 套 | 250 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 12 | LED防爆平台灯 | 40W | 套 | 10 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 13 | 防爆平台灯 | 150W | 套 | 10 | 光源1年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | 金卤灯 | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 14 | LED防爆泛光灯 | 100W | 套 | 100 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 15 | LED防爆泛光灯 | 120W | 套 | 180 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 16 | LED防爆泛光灯 | 180W | 套 | 20 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 17 | 防爆泛光灯 | 400W | 套 | 130 | 光源1年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | 金卤灯 | ExdeⅡBT3以上 | WF2 |
| 18 | LED防爆投光灯 | 60W | 套 | 50 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 19 | LED防爆投光灯 | 100W | 套 | 160 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 20 | LED防爆投光灯 | 120W | 套 | 160 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 21 | 防爆投光灯 | 150W | 套 | 30 | 光源1年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | 金卤灯 | ExdeⅡBT4以上 | WF2 |
| 22 | 防爆投光灯 | 400W | 套 | 130 | 光源1年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | 金卤灯 | ExdeⅡBT3以上 | WF2 |
| 23 | 防震型投光灯 | 400W | 套 | 120 | 光源1年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | 金卤灯 |  | WF2 |
| 24 | 防震型投光灯 | 1000W | 套 | 202 | 光源1年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | 金卤灯 |  | WF2 |
| 25 | 消防应急灯 | BXW | 套 | 600 | 2年 | 使用时间≥1小时 |  | IP65 | LED |  | WF2 |
| 26 | 手电筒 | JW7622 | 只 | 30 | 3年 | 锂电池容量≥2200mAh | 合金铝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 27 | 手电筒 | JW7101 | 只 | 100 | 3年 | 锂电池容量≥3000mAh | 合金铝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 28 | 头灯 | IW5130 | 只 | 100 | 3年 | 锂电池容量≥1400mAh | PC塑料 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 29 | 移动工作灯 | JW7400 | 只 | 70 | 3年 | 锂电池容量≥3000mAh | PC塑料 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 30 | 移动工作灯 | JW7101 | 只 | 30 | 3年 | 锂电池容量≥3000mAh | 合金铝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 31 | LED节能平板灯 | 38W | 盏 | 16 | 光源3年/除光源其它5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 32 | LED平台灯 | 50W | 套 | 50 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 33 | LED低顶灯 | 50W | 套 | 50 | 光源3年/除光源其他5年 | 防水/防尘/防腐/防眩/防震 | 合金铝配不锈钢螺丝 | IP65 | LED |  | WF2 |
| 34 | LED方灯 | 4寸8珠 24V40W，PC面罩+加厚铝壳 | 只 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 金属卤化物灯泡 | 1000W | 只 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | LED塔吊灯 | 1000W | 件 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 碘钨灯管 | 1000W | 支 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 碘钨灯架 | 1000W | 套 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 手持工作灯 | 100W | 只 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 安全指示灯 | D型 | 只 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | LED灯泡 | E27 5W | 只 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | LED灯管灯架 | T8 1.2m,1*18W,带可拆卸灯管 | 件 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | LED灯管灯架 | T8 0.6m,1*9W,带可拆卸灯管 | 件 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | LED光源模组 | 12W | 只 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 圆形吸顶灯 | Φ300 LED,18W,220VAC | 套 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |