九江萍钢钢铁有限公司

电缆年标招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2020-TD001

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：电缆年标。

（二）招标数量及型号：见附件。

（三）技术参数：按国家标准或行业标准执行，并满足技术要求。投标单位修正型号必须与招标单位提供的规格型号匹配；技术要求、等级不得低于原有型号。

（四）计划招标时间：2020年3月24日（暂定,具体时间以标书为准）。

（五）报名截止时间：2020年3月22日。

（六）合同期限：一年。

（七）中标后合同签订完成期限：中标后15天内。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或厂家授权代理的经销商。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1. 最新年检的企业法人营业执照副本的复印件、银行开户许可证复印件、及单位情况介绍信。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、法定代表人授权书原件(法定代表人参加招标的不需要)、被授权人身份证复印件，请参标人（被授权人）带好身份证原件。

3.承担过类似项目的业绩合同两份。

4.质量保证措施、违约责任、售后服务、商务承诺等。

(二)提交时间：报名时提交。

(三)提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求、时间交纳相应投标保证金50000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：彭工  18870214818。

（四）联系电话：0792-6386001 。

（五）审计监察部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2020年3月9日

附件:

| 电缆年标（ ）报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标单位：九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司 招标编号：JG/ZB/SL2020-TD001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 修正型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 单价(元) | 使用寿命（月） | 备注 |
| 1 | 低压电力电缆 | VVR-3*2.5+1*1.5 |  | m | 10000 |  |  |  | 1KV、材质铜 |
| 2 | 低压电力电缆 | ZR-VVR-3*10+2*6 |  | m | 10000 |  |  |  | 1KV、材质铜 |
| 3 | 低压电力电缆 | VV-3*16+2*10 |  | m | 10000 |  |  |  | 1KV、材质铜 |
| 4 | 低压电力电缆 | ZR-VVR-2*1.5 |  | m | 10000 |  |  |  | 1KV、材质铜 |
| 5 | 低压电力电缆 | ZR-VVR-2*4 |  | m | 10000 |  |  |  | 1KV、材质铜 |
| 6 | 电缆 | KVVR-10*1.5 |  | m | 10000 |  |  |  | 450/750 |
| 7 | 电缆 | YCW2*2.5 |  | m | 10000 |  |  |  | / |
| 8 | 电缆 | VV3*2.5+1*1.5 |  | m | 10000 |  |  |  | 450/750 |
| 9 | 屏蔽电缆 | KVVRP2*1 |  | m | 10000 |  |  |  | / |
| 10 | 电缆 | YCW3*6+3*4+7*2.5 |  | m | 10000 |  |  |  | / |
| 说明：分项合理低价中标，报价含13%专用增值税发票，（若遇国家税率调整，价格作相应调整）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（或授权委托人）签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |