九江萍钢钢铁有限公司

2024年11月份阀门项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2024-SB024

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：2024年11月份阀门。

（二）标的物现场使用要求：满足招标单位提出的技术要求（详见附件一）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2024年11月22日前。

（五）报名截止时间：2024年11月15日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）合同履行期限：合同生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。

（八）其他：无。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或贸易商（成立满五年以上）。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件（见附件二）。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需提供完整版业绩合同证明至少1份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）交纳相应投标保证金、招标服务费。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：彭工18870216089、吴科长18870215253。

（四）电话：0792-6327255。

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2024年10月31日

附件一

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰式软密封电动蝶阀(智能型) | D941X-10-DN100 | 台 | 2 | 智能调节型，输入/反馈信号：4-20/4-20mA，介质：水，公称压力：1.0mpa,介质温度：≤80℃,电压：380VAC,材质：QT450，阀长L=127±3mm |
| 2 | 气动三通球阀 | ZSHT-40P-40 | 件 | 10 | / |
| 3 | 手动偏心半球阀 | PBQ340Y-10C-150 | 台 | 2 | 阀长：260mm，法兰中心距：240mm |
| 4 | 球阀 | Q341F-16P-DN150 | 件 | 2 | 阀长360±5mm，介质：浊环水，工作温度0至80℃ |
| 5 | 球阀 | Q41F-25P-DN65 | 台 | 8 | 长度:220±3mm;介质:水;公称压力:2.5MPa;公称直径:65mm;适应温度：≤150℃ |
| 6 | 止回阀 | H44H-40-50 | 件 | 2 | H=230 D=125 温度≥425℃ |
| 7 | 蝶阀 | JCD6C-DN600 | 套 | 1 | 测量介质:高炉煤气，管径内径:DN600mm,带阀体,工作压力:50KPa,工作温度:150℃,力矩:1000N/m,工作电压220VAC,控制信号:输入:4-20mA,输出:4-20mA, SAEX07.6～W～H～ACEX01.2~GQB80 |
| 8 | 手动蝶阀 | D343H-6C-DN350 | 台 | 2 | / |
| 9 | 气动对夹阀门 | D671X3-10Q-DN200 | 台 | 2 | 配气动执行器及气动三联件AT75.24V，阀板材质1.4529，阀体衬胶，温度＜150℃，介质水，阀长60mm |
| 10 | 不锈钢球阀 | Q41F-16P-DN100 | 台 | 2 | 公称压力1.6MPa,介质：水，介质温度：≤80℃,阀长L=280±5mm |
| 11 | 不锈钢球阀 | DN32 | 只 | 20 | / |
| 12 | 不锈钢球阀 | DN25 | 只 | 20 | 驱动方式：手动，阀体材质：304不锈钢，连接形式：内螺纹，压力：1.6MPa |
| 13 | 手动对夹蝶阀 | D71X3-10Q-DN100 | 件 | 6 | 阀板材质1.4529，阀体衬胶 |
| 14 | 闸阀 | Z41H-16C-DN250 | 台 | 2 | / |
| 15 | 调压阀 | QTY-50 | 只 | 2 | 工作压力：0.05-1.0MPa |
| 16 | 高温球阀 | Q11PPL-16P-DN25 | 只 | 20 | / |
| 17 | 气动球阀 | Q641H-40C/DN80 | 只 | 2 | 阀长280±5mm,通径DN80,压力4.0MPa, 耐温425℃，配电磁阀、阀门回信器、二联体，阀体：铸钢。 |
| 18 | 安全阀 | A48Y-40C-DN200 | 只 | 2 | 公称通径：DN200，公称压力：4.0MPa，整定压力：2.45MPa，适用温度：350℃，适用介质：水蒸汽、空气,材质：碳钢。 |
| 19 | 球阀 | 11/4分 | 个 | 4 | / |
| 20 | 闸阀 | Z41H-16P-DN50 | 台 | 14 | / |
| 21 | 电动调节阀 | D941F-16C-DN150 | 台 | 2 | 介质：转炉煤气\高炉煤气，压力：6-15kPa，供电电源:DC380V，长度134±5mm。 |
| 22 | 减压阀 | Y12X-16T-DN20 | 台 | 2 | 介质：水，温度：0-60℃，阀长：76mm |
| 23 | 电动蝶阀 | D971X-10-DN150 | 台 | 8 | 过流介质：水，温度≤425℃，AC220V |
| 24 | 不锈钢蝶阀 | D343H-25P-350 | 台 | 2 | 密封面材质:不锈钢316L，阀芯材质:不锈钢316L，阀体材质:不锈钢316L |
| 25 | 多功能水泵控制阀 | JD745X-10C-DN450 | 台 | 2 | 阀体：WCB,阀杆2Cr13，弹簧：50CrVA,缸套活塞：2Cr13，膜片：丁腈橡胶，阀长度：685mm±2mm |
| 26 | 气动助关偏心止回蝶阀 | HG47H-10C-DN1200 | 台 | 1 | 介质压力：500KPa，介质;热风，工作温度:425℃，工作压力:1.0MPa，阀门长度620mm±5mm，螺孔数32个，螺孔直径32mm±2mm，阀门前端、尾端同步有气缸和阻尼油缸助力开关，气缸、阻尼油缸底座与阀门本体可靠连接，基座钢板厚度不小于20mm，阀杆与阀板之间需采用直径30mm定位销进行固定，且定位销不少于4个，阀门密封试验：A级（附带试压报告）,阀杆与阀瓣定位销材质均为：合金钢，电磁阀气源压力：0.4-0.6MPa,功率：＜40W，电压：24VDC，气源流量：0.05m³，气源接口螺纹连接 |
| 27 | 防爆智能型电动闸阀 | Z942H-16C-DN150 | 台 | 6 | 公称通径：150mm,公称压力：1.6MPa,使用介质：水、油，阀门长度：350mm±3mm，螺栓孔8个，法兰中心距240mm±2mm，阀门电动装置：防爆智能型，电压：380V,防爆等级：ExdIIBT4，阀门密封试验：A级，附试压报告，配双面法兰、密封垫、螺栓、螺帽、平垫 |
| 28 | 防爆智能型电动闸阀 | Z942H-16C-DN100 | 台 | 14 | 公称通径：100mm,公称压力：1.6MPa,使用介质：水、油，阀门长度：300mm±3mm，螺栓孔8个，法兰中心距180mm±2mm，阀门电动装置：防爆智能型，电压：380V,防爆等级：ExdIIBT4，阀门密封试验：A级，附试压报告，配双面法兰、密封垫、螺栓、螺帽、平垫 |
| 29 | 止回阀 | H41H-16C-DN50 | 台 | 3 | / |
| 30 | 止回阀 | H44H-16C-DN100 | 台 | 3 | 阀体长度：350mm±5mm，中心距180mm±2mm |
| 31 | 闸阀 | Z41H-40-50 | 件 | 5 | H=250 D=125 温度≥425℃ |
| 32 | 气动三片式球阀 | Q611PPL16PDN15 | 件 | 8 | 介质：压缩空气，阀体总长：69mm±2mm,气缸带回信器 |
| 33 | 气动球阀 | Q641PPL-16P-DN20 | 件 | 8 | 介质:粉状物料,阀体长:140mm,通径:20mm,压力:1.6Mpa,配带回信器 |
| 34 | 止回阀 | H12W-16P-DN40 | 只 | 6 | 不锈钢,安装方式：立式内丝，介质：污水 |

附件二

授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的业务（xxx招标项目），包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称： (公司公章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：