招标公告

业务编号：ZB/SC2019-HS205

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：安钢新区废水处理系统药剂总包。

（二）招标采购数量：以需方实际产水量为准，合同有效期限两年。

（三）技术要求：满足国家最新环保要求，并按供需双方最终签订的技术服务协议执行。水质控制指标如下：

1.高效澄清池产水：

悬浮物＜20mg/L，石油类＜1mg/L；

2.超滤产水：

产水浊度＜1NTU，SDI＜4.5；

3.反渗透产水：

总压差＜0.3MPa，脱盐率＞90%，自由氯浓度＜0.1mg/L（反渗透进水）。

（四）计划招标时间：2019年12月中旬（具体以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2019年12月14日17时。

（六）其他：

1.中标方需派专人长期驻点，进行技术指导。

2.需方根据中标方提供的加药方案自行加药。

3.包装物由供方负责回收。

4. 总包范围包括内容：

（1）废水预处理系统所需的絮凝剂、助凝剂等药剂及废水深度处理系统所需的非氧化性杀菌剂、还原剂、阻垢剂、亚硫酸氢钠、液碱、盐酸、次氯酸钠、柠檬酸、EDTA-4Na、十二烷基磺酸钠等药剂的供应、运输、装卸、倒运及技术服务工作。

（2）根据水质指标调整加药方案，确保水质达标。

二、对投标单位的资质要求

（一）专业从事水处理的企业或单位，具有近两年化工、冶金行业废水预处理、超滤、反渗透药剂总包业绩。

三、拟签订合同主要条款

（一）货到交货地点，经验收合格，供方开具13%增值税专用发票，需方收到发票经需方财务结算入账60天后以银行承兑汇票向供方滚动付款，支付低于6个月承兑汇票或银行转账汇款时，按需方财务相关规定收取资金占用费，需方开具6%增值税普通发票，在供方货款中扣除。总价款的10%财务入账6个月后，双方无异议后返还（不计息）。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件。

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍和近两年此招标内容的业绩（合同复印件）。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名安钢新区废水处理系统药剂总包招标项目招标资质文件。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金60000元、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：

账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：彭工 18870595367

（三）设备材料公司监督电话：彭工  18870991638

（四）审监法务部监督电话：王先生  18870598588

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

公告时间：2019年12月7日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司安钢新区废水处理系统药剂总包招标（编号：ZB/SC2019-HS205）活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：2019年12月6日至2021年12月31日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章或签字)：____________

身份证号：_________________身份证号：____________________

职　　务：_________________ 职　　务：____________________

电　　话：_________________ 电　　话：____________________

单位名称： (公章)

签署时间：

授权人身份证（正、反面）：       被授权人身份证（正、反面）：

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司安钢新区废水处理系统药剂总包招标项目（编号：ZB/SC2019-HS205）的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日  期：    年   月   日